附件一：妇产科生物刺激反馈仪功能及要求

1. 功能要求：
2. 能提供多种盆底肌电评估模式，一分钟评估、三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估。能提供盆底康复欧洲生物反馈协会认证证书。
3. 同时具备TENS经皮神经电刺激、MET微电流刺激、压力评估等功能。
4. 硬件配置：报价包括产品标配含盆底床等所有必须的硬件配置，无其他必选的选配的产品。
5. 提供盆底康复中心整体化、标准化解决方案。

4、技术支持：根据实际操作要求提供盆底筛查与评估、电刺激与生物反馈、磁刺激治疗、产后康复等的学术及技术支持，提供微信在线咨询业务，能实时咨询临床遇到的疑难病例和各种问题，有线上学术交流群、线上微课专家培训。新设备安装要求提供院内培训直至医务人员熟练掌握并能自行解决常见故障为止。提供2个院外（省级以上或专业培训基地）进修名额并取得相关资质。

5、报价中标明易耗品目录及省平台采购价格和相关资质。