汕头大学医学院第一附属医院

龙湖医院康宁守护VIP病房改造项目招标说明

我院拟将住院楼二楼部分用房改造为康宁守护VIP病房，现就本项目对外进行公开招标，改造面积约80㎡，现就本项目对外公开招标，项目招标要点如下：

- 项目名称：康宁守护VIP病房

- 项目地点：汕头大学第一附属医院龙湖医院住院楼二楼

- 项目内容及相关要求

  - 本次招标的施工范围为招标平面图所包含的相关内容（共两张）、工程预算书所列明的工程量清单及勘查现场确定的其他事项，包括施工范围内及因施工需要所必须的各类拆除、空调移位、管线迁移、废土垃圾清运等。

  - 施工范围内的烟感、喷淋等消防设施的整改及照明、插座、龙头等水电配套，均属于本次招标范围内。

  - 材料品牌：本项目招标人不指定材料品牌，但所有施工材料必须符合国家相关规范规定的要求，有产品出厂合格证并在施工前提供样品经业主确认后才能施工。

  - 中标单位要根据现场周边的医疗情况合理安排施工，不得影响周边科室的正常工作，尽量缩短施工时间。严格控制噪音、灰尘并及时清除建筑垃圾，每天收工前将当天的建筑垃圾清理干净，保持施工现场和周边环境的整洁。施工作业、材料进场时间段及使用相关医疗通道应按医院规定实行，施工材料需归类整齐堆放。如因施工需要停水、停电、钻孔等影响医院医疗业务的施工作业，应提前通知院方做好准备工作并需经院方许可后才可施工。

  - 施工过程应做好区域内给排水、强电、气体、弱电等各类管线管路及消防设施的保护设施，如有损坏应承担无偿修复及赔偿责任。

  - 、本项目工程质量保修期为壹年，从项目验收交付使用之日起计算，在保修期内中标方应对属于施工质量出现的问题做出及时无偿的维保。

- 项目承包方式及要求：本项目采用工程全包干的形式，包工、包料、包安全、包质量、包场地清洁等，并承诺施工过程不损坏现有结构及设备，如有损坏应承担无偿修复及赔偿责任；施工过程的一切安全责任均由中标人负责；本项目所需的水、电源均由院方提供。

- 工期要求:本项目工期为40个日历天，中标人必须在 2021年8月10日前完工交付使用。

- 本项目投标限价:本项目投标限价为人民币92778.11元，投标报价超过此限价的均为无效标

- 项目结算及付款：本项目内容全部完成并通过医院验收合格，经造价咨询机构审核后满一年一次性付清工程款。

- 评标方式：依据投标人的报名资料、回标文件、报价及相关资料，由招标人组织有关人员集体评标，经综合评选确定候选中标人并在医院官网进行公示。

联系电话：0754-87279180 林老师  方老师 （纪检监察审计科）

0754-87279203 黄老师  （总务科）

汕头大学医学院第一附属医院龙湖医院

2021年6月12日